## 1. daļa Ķimikālijas litogrāfija
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Ķimikālijas litogrāfijai
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Pozitīvs fotorezists ar biezumu 0,4-0,8 µm | 250 ml iepakojumā (Microchemicals AZ1505 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Pozitīvs fotorezists ar biezumu 1,5-3,0 µm | 250 ml iepakojumā (Microchemicals AZ1518 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
3 | Augstas izšķirtspējas pozitīvs fotorezists ar biezumu 1,2-1,8 µm | 250 ml iepakojumā (Microchemicals AZ ECI 3012 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Pozitīvs rezista attīstītājs (bez metāla jonem) ar virsmaktīvu vielu piemaisījumiem | 5 l iepakojumā (Microchemicals AZ 726 MIF vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | Rezista šķīdinātājs (ar NMP sastāvā) | 5 l iepakojumā (Microchemicals NMP vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | Rezista šķīdinātājs (bez NMP sastāvā), piemērots virsmām, kas ir noturīgas sārmainā vidē | 5 l iepakojumā (Microchemicals P1316 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Rezista šķīdinātājs (bez NMP sastāvā), piemērots virsmām, kas nav noturīgas sārmainā vidē | 5 l iepakojumā (Microchemicals P1331 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | TMAH-šķīstošs fotorezists, kas paredzēts lift-off procesam ar biezumu 0.3-0.6um | 250 ml iepakojumā (Microchem LOR 3A vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | SU8 negatīvs fotorezists ar GBL šķīdinātāju un biezumu 15-200 µm | 250 ml iepakojumā (Gersteltec GM1070 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | SU8 negatīvs fotorezists ar GBL šķīdinātāju un biezumu 6-50 µm | 250 ml iepakojumā (Gersteltec GM1060 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | SU8 negatīvs fotorezists ar GBL šķīdinātāju un biezumu 0,9-3,2 µm | 250 ml iepakojumā (Gersteltec GM1040 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12* | SU8 adhēzijas veicinātājs | 250 ml iepakojumā (Microchem Omnicoat vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13* | Hydrogen silsesquioxane elektronu staru kūļa rezists ar biezumu <50 nm | 125 ml iepakojumā, Dow Corning® XR-1541-002 vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
14 | SU8 attīstītājs | 5 l iepakojumā (Micro resist mr-Dev 600 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Hlorotrimetilsilāns (Chlorotrimethylsilane) | tīrība ≥99 %, 100 ml iepakojumā (Sigma Aldrich 386529-100ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
16 | PMMA elektronu staru litogrāfijas pozitīvs rezists ar biezumu 50-100 nm | 500 ml iepakojums, (Microchem 950PMMA A2 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Anizols (anisole) | 100 ml iepakojumā, anhydrous, tīrība ≥99,7% (Sigma Aldrich 296295-100ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
18 | Heksametildisilazāns (Hexamethyldisilazane) | 100 ml iepakojums, tīrība ≥99% (Sigma Aldrich 440191-100ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Kopā: |  | 0
Galvenais kods
| 24300000-7 | Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas.
Pie piegādes nepieciešamas Materiālu drošības datu lapas gan angļu, gan latviešu valodās!
LU CFI atbildīgais pētnieks: Gatis Mozoļevskis

## 2. daļa Ķimikālijas
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - Ķimikālijas 1
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | PDMS komponenšu komplekts | 1 kg (Sylgard 184 (VWR: 634165S) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Acetons (CH3COCH3, CAS 67-64-1) | Tīrība ≥99 %. 2.5 l iepakojums (Alfa Aesar L10407.0F vai ekvivalents) |  | 10 |  | 0
3 | Izopropanols ((CH3)2CHOH, CAS 67-63-0) | Tīrība ≥99.8%, 2.5 l iepakojums (Sigma-Aldrich 59300-2.5L vai ekvivalents) |  | 10 |  | 0
4 | Hlorbenzols (C6H5Cl, CAS 108-90-7) | bezūdens, ≥99.8%, 100 ml iepakojums (Sigma Aldrich 284513-100ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | Kālija hidroksīds (KOH, CAS 1310-58-3) | granulas, bez metāliem, tīrība ≥99.99%, 100g iepakojums (Sigma-Aldrich 306568-100G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | HMDS ((CH3)3SiNHSi(CH3)3, CAS 999-97-3) | Tīrība ≥99.9%, 100 ml iepakojums (Sigma-Aldrich 379212-100ML vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Nātrija hlorīds (NaCl, CAS 7647-14-5) | Tīrība ≥99%, 1 kg iepakojums (Sigma-Aldrich S9888-1KG vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | Nātrija hidroksīds (NaOH, CAS 1310-73-2) | granulas, bez metāliem, tīrība ≥99.99%, 100g iepakojums (Sigma-Aldrich 306576-100G vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | Sērskābe (H2SO4, CAS 7664-93-9) | Tīrība ≥97.5%, 2.5 l iepakojums (Sigma-Aldrich 84727-2.5L vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | Ūdeņraža peroksīds (H2O2, CAS 7722-84-1) | >30%, 500 mL iepakojums (Alfa Aesar L14000.AP vai ekvivalent) |  | 1 |  | 0
11 | Fluorūdeņražskābe (HF, CAS 7664-39-3) | Tīrība ≥48%, 1 l iepakojums (Sigma-Aldrich 30107-1L vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
Galvenais kods
| 24300000-7 | Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas.
Citi kodi
| 24320000-3 | Organiskās ķīmijas pamatvielas.
Pie piegādes nepieciešamas Materiālu drošības datu lapas gan angļu, gan latviešu valodās!
LU CFI atbildīgais pētnieks: Gatis Mozoļevskis

## 3. daļa Materiāli
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa - Materiāli
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 2 collu diametrs, 111 orientācija neleģēta (undoped), viena puse pulēta, pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 300 ± 25 µm, TTV≤10 µm, |  | 25 |  | 0
2 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 2 collu diametrs, 100 orientācija, neleģēta (undoped), pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 300 ± 25 µm, TTV≤10 µm, |  | 25 |  | 0
3 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 3 collu diametrs, 111 orientācija, neleģēta (undoped), viena puse pulēta, pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 300 ± 25 µm, TTV≤10 µm |  | 25 |  | 0
4 | Silīcija plāksnīte (silicon wafer) | 4 collu diametrs, 111 orientācija, neleģēta (undoped), viena puse pulēta pretestība 10000-100000 ohm cm, biezums 300 ± 25 µm, TTV≤10 µm |  | 25 |  | 0
5 | Silīcija putināšanas mērķis | 3 collu diametrs x 0,25 collu biezums, nedopēts, tīrība 99,999 % |  | 1 |  | 0
6 | Silīcija nitrīda putināšanas mērķis | 3 collu diametrs x 0,25 collu biezums, nedopēts, tīrība 99,5 % |  | 1 |  | 0
7 | Silīcija nitrīda putināšanas mērķis | 3 collu diametrs x 0,25 collu biezums, nedopēts, tīrība 99,9 % |  | 1 |  | 0
8 | Vidējas adhēzijas stiprības zilā plēve plāksnīšu griešanai | biezums 75-80 µm, platums 6", ruļļa garums 100 m (SPS 1007R Silicone-Free Blue Adhesive Plastic Film vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | UV-nocietināma plēve pamatņu griešanai ar augstu adhēzijas stiprību | biezums 85 µm, platums 6", ruļļa garums ≥100 m (Semi corp DU-300) |  | 1 |  | 0
10 | Termālā iztvaicētāja laiviņa alumīnijam | BN-TiBN2 sakausējuma laiviņa, 12,5 x 19,0 x 12,5 mm, 1 mm sienas biezums (Kurt Lesker EVC9INTSPL01 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | Termālā iztvaicētāja laiviņa | BN laiviņa, 12,5 x 12,5 1,6 mm sienas biezums (Kurt Lesker EVC9BN vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | Termālā iztvaicētāja laiviņa | Siltuma izolējoša laiviņa, 50,8 x 25,4 x 14,3mm (Kurt Lesker EVSME19 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar alumīnija oksīda pārklājumu | 5 gab iepakojumā, Plakanas zonas volframa laiviņa, 1200C izturīga, līdz 144 A (Kurt Lesker EVS35AAOW vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar alumīnija oksīda pārklājumu | Liektas zonas volframa laiviņa, 1200C izturīga, līdz 190 A (Kurt Lesker EVS9BAOW vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, volframa, 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 250 A, 1800 C (Kurt Lesker EVS20A015W vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
16 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, molibdēna 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 129 A, 1400 C (Kurt Lesker EVS20A010MO vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, volframa, 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 196 A, 1800 C (Kurt Lesker EVS20A010W vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
18 | Termālā iztvaicētāja laiviņa ar sašaurinājumu | 5 gab iepakojumā, tantala 38,1 mm x 100 mm x 12.5 mm, 129 A, 1600 C (Kurt Lesker EVS20A010TA vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
Galvenais kods
| 31712330-2 | Pusvadītāji.
Citi kodi
| 24315000-5 | Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Gatis Mozoļevskis

## 4. daļa Laboratorijas trauki un
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa - Laboratorijas trauki un piederumi 1
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Pamatņu turētājs uzglabāšanai ar vāciņu | 100 gab iepakojumā, Piemērots 2 collu diametra paraugiem, plastmasas korpuss ar vāciņu (Entegris single wafer shippers 2" (VWR: 216-1583 un 216-1582) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Pamatņu turētājs uzglabāšanai ar vāciņu | 100 gab iepakojumā, Piemērots 1,5 collu diametra paraugiem, PP korpuss ar vāciņu un atsperi (Entegris single wafer shippers 1,5" (VWR: 216-1580 + 216-1609 + 216-1581) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
3 | Pamatņu turētājs uzglabāšanai ar vāciņu | 100 gab iepakojumā, Piemērots 3 collu diametra paraugiem, plastmasas korpuss ar vāciņu un atsperi (Entegris single wafer shippers 2" (VWR: 216-1746 + 216-1747 + 216-1748 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
4 | Kasete plāksnītēm | 4 gab iepakojumā, paredzēta 2" plāksnītēm, PFA, ietilpība 25 plāksnītes (vwr: ENTEA72-20M-0215 vai ekvivalents |  | 1 |  | 0
5 | Kasete plāksnītēm | 4 gab iepakojumā, paredzēta 2" plāksnītēm, PP, ietilpība 25 plāksnītes (vwr: ENTEPA72-20M-0603 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | Kasete plāksnītēm | 4 gab iepakojumā, paredzēta 2,25" plāksnītēm, PP, ietilpība 25 plāksnītes (vwr: ENTEPA72-22M-0603 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Kaste plāksnīšu glabāšanai | 4 gab iepakojumā, paredzēta 2", 2,25" un 2.5" plāksnīšu kasetēm, (vwr: ENTEE04-1202 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | Plastmasas Petri trauciņi | 400-500 gab. iepakojumā, 90 mm diametrs, 14-15 mm biezums, polistirols |  | 1 |  | 0
9 | Vārglāzes | Polipropilēna, 50 ml, 10 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 47 mm diametrs x 60 mm (±2 mm) augstums. (carlroth CKK5.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
10 | Vārglāzes | Polipropilēna, 150 ml, 20 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 66 mm diametrs x 80 mm (±2 mm) augstums. (carlroth CKK7.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
11 | Vārglāzes | Polipropilēna, 400 ml, 50 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 87 mm diametrs x 111,5 mm (±2 mm) augstums. (carlroth CKK9.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
12 | Vārglāzes | Polipropilēna, 1000 ml, 100 ml gradācija, reljefa (embossed) skala, 120 mm diametrs x 147 mm (±2 mm)augstums. (carlroth CKL2.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
13 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 50 ml, 10 ml gradācija, 42 mm diametrs x 60 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C111.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
14 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 150 ml, 20 ml gradācija, 60 mm diametrs x 80 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C113.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
15 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 400 ml, 50 ml gradācija, 80 mm diametrs x 110 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C115.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
16 | Vārglāzes | 10 gab iepakojumā, stikla, 2000 ml, 100 ml gradācija, 132 mm diametrs x 185 mm (±2 mm) augstums. (carlroth C118.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
17 | Stikla pudeles | 10 gab iepakojumā, Caurspīdīgas, ar platu kaklu 65 mm (±2 mm) un skrūvējami vāku, tilpums 250 ml, ārējais diametrs 95 mm |  | 1 |  | 0
18 | Pincetes piemērotas darbam ar 2 collu pamatnēm pamatnēm | Ar maināmiem plastmasas uzgaļiem (Ideal-tek 2WFSVR.SA.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
19 | Pincetes piemērotas darbam ar maziem paraugiem | Ar maināmiem plastmasas uzgaļiem (Ideal-tek 272CFR.SA.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
20 | Pamatņu turētājs piemērots iemērkšanai vārglāzēs | Piemērots līdz 2 collu diametra paraugiem, plastmasas korpuss (Entegris dipper basket (VWR 300-0235) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
21 | 2 collu fotomaskas turētājs | Piemērots 2 collu fotomasku uzglabāšanai, plastmasas korpuss (Entegris Mask carriers A189 (VWR: ENTEA18920-09-0715) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
22 | 3 collu fotomaskas turētājs | Piemērots 2 collu fotomasku uzglabāšanai, plastmasas korpuss (Entegris Mask carriers A189 (VWR: ENTEA18930090715) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
23 | Taisnstūra stikla trauks ar vāku | 120x60x180 mm izmērs, ar vāku, borosilikāta stikls (Jars, specimen, with ground cover glass plate, DURAN (VWR: SCOT213632805) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
24 | Biopsijas perforators | 0.5mm diametrs ar virzuli (World Precision Instruments 504528 (fisher scientific: NC0815069) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
25 | Biopsijas perforators | 1.25mm diametrs ar virzuli (World Precision Instruments 504530 (fisher scientific: NC0815070 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
26 | Teflona caurulītes | 0.76mm iekšējais diametrs, 1.59mm ārējais diametrs, kopgarums 5m (Perkin Elmer TEFLON TUBING PFA .030''X1/16''X5 FT (VWR: PERCW1037340) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
27 | Adatu padeves uzgalis | 50 gab iepakojums, Luer tipa savienojums, 0.58mm diametrs (Gauge 23) (EFD Luer Needle Dispensing Tip (fisher scientific: 13-850-102) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
28 | SEM paraugu turētāji | 100 gab iepakojums, 12,5 mm diametrs, 8 mm kājiņas garums, 3,2 mm kājiņas diametrs (Agar Scientific AGG301A vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
29 | 1,5 ml eppendorf trubiņas ar vāciņu | 500 gab iepakojums, bezkrāsainas, 1,5 ml eppendorf, bez DNS (Microcentrifuge tubes, 1,5 ml, SuperSpin VWR 211-0015 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
30 | Stikla pudeles gaismas jutīgiem paraugiem | 12 gab iepakojumā, 120 ml ietilpība, brūns stikls (fisher scientific I-Chem™ Wide-Mouth Amber Glass Packer with Closure (kataloga kods: 05-719-292) vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
| Galvenais kods |  | Citi kodi
| 44619000-2 | Citas tvertnes. | 33793000-5 | Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.
|  |  | 42122500-5 | Laboratorijas sūkņi un piederumi.
|  |  | 38436150-6 | Petri plates pamatne kratītājiem.
|  |  | 33131172-3 | Dentālās pincetes.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Gatis Mozoļevskis

## 5.daļa Ķimikālijas un lab.pied.
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa - Ķimikālijas un laboratorijas piederumi
Projekts - grants lzp 2018/1-0361
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Cinka oksīds (Alfa Aesar 287812.30 vai ekvivalents) | ≥ 99,99% trace metals basis, Fasējums 250 g |  | 1 |  | 0
5 | Sālskābe (Sigma-Aldrich 30721-2.5L-M vai ekvivalents) | ≥ 37%, Fasējums 2,5 L |  | 1 |  | 0
6 | Cyclohexane (Sigma-Aldrich 33117-1L-M vai ekvivalents) | ≥ 99,5%, Fasējums 1 L |  | 1 |  | 0
7 | 1-Octadecene (Sigma-Aldrich 822112100 vai ekvivalents) | ≥ 90, Fasējums 1 L |  | 1 |  | 0
11 | Isopropyl alcohol (Sigma-Aldrich 278475-1L vai ekvivalents) | ≥ 99,5%, Fasējums 1 L |  | 1 |  | 0
13 | Tīģelīši (https://almath.co.uk/collections/cylindrical/products/cc23?variant=645779645 vai ekvivalents) | Alumīnija oksīda (≥ 99,7%), kapacitāte 10 mL, Ø 27 mm x I/D 23,5 mm x H 32 mm. Fasējums 1 gab. |  | 5 |  | 0
14 | Tīģelīši (https://lv-almath.glopalstore.com/collections/cylindrical/products/cc30 vai ekvivalents) | Alumīnija oksīda (≥ 99,7%), kapacitāte 20 mL, Ø 33 mm x I/D 29,5 mm x H 33 mm. Fasējums 1 gab. |  | 5 |  | 0
15 | Lateksa cimdi (Shield GD05 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "M", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 20 |  | 0
16 | Lateksa cimdi (Shield GD05 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "L", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 20 |  | 0
17 | Lateksa cimdi (Shield GD05 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "S", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 20 |  | 0
18 | Nitrila cimdi (Shield GD19 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "M", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 20 |  | 0
19 | Nitrila cimdi (Shield GD19 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "L", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 20 |  | 0
20 | Nitrila cimdi (Shield GD19 vai ekvivalents) | Bez pūdera, Izmērs "S", Cimdi iepakoti kartona kastē, 100 gab. |  | 20 |  | 0
21 | magnētiskā maisītāja kociņi (442-4521 vai ekvivalents) | Izmērs 12 x4.5 mm, Fasējums 10 gab. |  | 1 |  | 0
22 | Vārglāze (Sigma-Aldrich Z231800-10EA vai ekvivalents) | Borsilikāta 3.3, kapacitāte 25 mL, graduēta, karstuma izturīga, ar uzprintetu marķējuma vietu, Ø 34 mm, H 50 mm, Fasējums 10 gab. |  | 2 |  | 0
23 | Vārglāze (Sigma-Aldrich Z231819-10EA vai ekvivalents) | Borsilikāta 3.3, kapacitāte 50 mL, graduēta, karstuma izturīga, ar uzprintetu marķējuma vietu, Ø 42 mm, H 60 mm, Fasējums 10 gab. |  | 2 |  | 0
24 | Specimen bottles | 20 mL, Ø 27 mm, height: 50 mm, with screw caps made of PE, clear glass (Borosilicate Glass) Case = 100 pcs. |  | 1 |  | 0
26 | Special Cleaning Concentrate for cuvettes (Sigma-Aldrich Z805939-1EA vai ekvivalents) | Hellmanex™ III, Fasējums 1 L |  | 1 |  | 0
27 | Slāpekļskābe (Sigma-Aldrich 84380-2.5L-M vai ekvivalents) | ≥ 65%, Fasējums 2,5 L |  | 1 |  | 0
28 | Trauciņi svēršanai (Sigma-Aldrich HS1425AA vai ekvivalents) | Vienreizlietojamas, baltas, dimanta formas, antistatisks, elastīgs, polistirēna trauciņš svēršanai. Tilpums 5 mL, aptuvenās dimensijas 55 mm x 35 mm x 6 mm (LxWxH). Inerts pret bioloģiski aktīvām vielām, izturīgs pret atšķaidītām un vājām skābēm, ūdens šķīdumiem, spirta savienojumiem un bāzēm. Temperatūras diapazons no -10 °C līdz +70 °C. Fasējumā 500 gab. |  | 1 |  | 0
29 | Trauciņi svēršanai (Sigma-Aldrich HS1425A vai ekvivalents) | Vienreizlietojamas, baltas, dimanta formas, antistatisks, elastīgs, polistirēna trauciņš svēršanai. Tilpums 25 mL, aptuvenās dimensijas 71 mm x 46 mm x 14 mm (LxWxH). Inerts pret bioloģiski aktīvām vielām, izturīgs pret atšķaidītām un vājām skābēm, ūdens šķīdumiem, spirta savienojumiem un bāzēm. Temperatūras diapazons no -10 °C līdz +70 °C. Fasējumā 500 gab. |  | 1 |  | 0
31 | Alumīnija nitrāta nonahidrāts (Alfa Aesar 36291.A1 vai ekvivalents) | ≥ 99 %, Fasējums 1 kg |  | 1 |  | 0
32 | Alumīnija izopropoksīds (Alfa Aesar 14007.A1 vai ekvivalents) | ≥ 98 %, Fasējums 1 kg |  | 1 |  | 0
34 | Industriālais papīra dvieļu turētājs (KATRIN BLACK LINE 999309 vai ekvivalents) | Metāla turētājs industriālajiem papīra dvieļu ruļļiem. Novietojams uz grīdas. Ruļļa maksimālais platums ir 330 mm. Turētāja izmērs 900 mm x 385 mm x 400 mm. Fasējums 1 gab. |  | 2 |  | 0
35 | Industriālais papīra dvielis (CI111.1.2.3.2.7 vai ekvivalents) | Ar augstu un kvalitatīvu tīrīšanas un absorbācijas kapacitāti. Izturīga struktūra, lai papīra dvielis neizjūk tīrot nevienmērīgas un asas/abrazīvas virmas. Nav sadalīts sloksnēs. 2 slāņi. Ruļļa garums: vismaz 700 m Ruļļa platums: 24 - 33 cm. Fasējumā 1 gab. |  | 10 |  | 0
38 | Aizveramie maisiņi | Polietilēna aizveramie (zip lock) maisiņi, ar baltu marķējuma vietu (baltas līnijas). Izmērs 4 cm x 6 līdz 8 cm (± 0.5 cm). Fasējumā 100 gab. |  | 10 |  | 0
39 | Aizveramie maisiņi | Polietilēna aizveramie (zip lock) maisiņi, ar baltu marķējuma vietu (baltas līnijas). Izmērs 10 cm x 17 līdz 18 cm (± 2 cm). Fasējumā 100 gab |  | 10 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
CPV kodi
24300000-7 Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas
33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces
18000000-9 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri
33793000-5 Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.
LU CFI atbildīgais speciālists: L.Trinklere

## 6.daļa Ķimikālijas
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa - Ķimikālijas 2
Projekta numurs: 1.1.1.2/16/I/001 Pētniecības projekta numurs: 1.1.1.2/I/16/199 Atbalsts pēcdoktoranrūtas pētniecības īstenošanai, projekts "Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana, izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi"
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | SU-8 fotorezists | (Gersteltec SU-8 GM1075 vai ekvivalents) 500 ml |  | 1 |  | 0
2 | Pelēkā toņa fotorezists | (Microresist ma-P 1275G vai ekvivalents) 250 ml |  | 1 |  | 0
3 | Pelēkā toņa fotorezista attīstītājs | (Microresist mr-D 526/S vai ekvivalents) 5 l |  | 1 |  | 0
4 | 2. tipa kolagēna šķiedras | (Sigma-Aldrich 234184-M vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | UV jūtīgs PDMS | (Microresist KER-4691 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | PDMS Sylgard 184 | (Dow Corning SYLGARD™ 184 Silicone Elastomer Kit 5.5 KG Kit vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | TI Prime | (MicroChemicals TI PRIME vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā: | 0
Galvenais kods
24000000-4 Ķīmiskie produkti.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Varis Karitāns

## 7.daļa Ķīmiskie reaģenti
Iepirkuma priekšmeta 7.daļa - Ķīmiskie reaģenti
Projekts Nr.1.1.1.1/18/A/073 "Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas"
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Izopropanols (2-propanols) | 1 litrs, Sigma-Aldrich 278475-1L vai ekvivalents, pakāpe: bezūdens (anhydrous), 99.5% |  | 2 |  | 0
2 | Acetons | 1 litrs, Sigma-Aldrich 650501-1L vai ekvivalents, pakāpe: HPLC Plus |  | 2 |  | 0
3 | Zelta nanodaļiņas, 100 nm | 100 mL, Zelta nanodaļiņas, 100nm, (www.bbisolutions.com SKU#: EM.GC100 vai ekvivalents), ierobežojošais līdzeklis - citrāts (capping agent - citrate), optiskais blīvums OD1 |  | 1 |  | 0
4 | ReO3 pulveris | Rēnija (VI) oksīds, 1 g, tīrība ≥99.9% (Strem Chemicals vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
5 | ReO2 pulveris | Rēnija (IV) oksīds, 1 g, tīrība ≥99.7% (Sigma-Aldrich 342254 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
6 | IrO2 pulveris | Irīdija (IV) oksīds, 1 g, tīrība ≥99.9% (Sigma-Aldrich 206237 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | MoO2 pulveris | Molibdēna (IV) oksīds, 10 g, tīrība ≥99%, (Strem Chemicals vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
8 | WO2 pulveris | Volframa (IV) oksīds, 10 g, tīrība ≥99.99%, (Sigma-Aldrich 400505 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
9 | Cu (vara) folija | Izmērs 25x25 mm, biezums 0,005 mm, tīrība ≥99.97% (piem. Goodfellow CU000150 vai ekvivalents), 2 gab./iepakojumā |  | 1 |  | 0
10 | W (volframa) folija | Izmērs 25x25 mm, biezums 0.004 mm, tīrība ≥99.95% (piem. Goodfellow W000100 vai ekvivalents), 2 gab./iepakojumā |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
Galvenais kods
24320000-3
Organiskās ķīmijas pamatvielas.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Juris Purāns

## 8.daļa LabTrauki un citi pied
Iepirkuma priekšmeta 8.daļa - Laboratorijas trauki un citi piederumi 2
Projekts Nr.1.1.1.1/18/A/073 "Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas"
Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Piedāvātās preces apraksts | Prognozētais daudzums (iepakojumu skaits) | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | Centrifugas polipropilēna trauki ar vāku | Skrūvējama vāka trauks (screw cap tube), 10 ml, 100 x 16 mm, konisks pamats (conical base), PP, ar uzdrukātu tilpuma gradāciju (with printed writing space and graduation), ar pievienotu vāciņu (with enclosed cap), 500 gab./pakā (piemēram, https://www.sarstedt.com/en/products/laboratory/reagent-centrifuge-tubes/tubes/product/62.9924.283/ vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
2 | Izlietojamas pipetes, 2 ml | BRAND® pipete, 2 mL ievilkšanas tilpums (withdraw volume), ieskaitot pūslīti (including bulb), graduēta, pilienu daudzums (drop quantity) 22-26 uz mL, 500 gab. pakā (Sigma-Aldrich BR747765-500EA vai ekvivalents) |  | 4 |  | 0
3 | Šļirces, 5 mL | Sigma-Aldrich, 100 pakā, šļirce PP/PE ar noņemamu adatu, Z116904-100EA vai ekvivalents |  | 2 |  | 0
4 | Plastmasas Petri trauki | 60x15mm, 20 gab. pakā |  | 10 |  | 0
5 | Plastmasas Petri trauki | 92x16mm, 20 gab. pakā |  | 10 |  | 0
6 | Koplina trauki (Coplin staining jars) ar skrūvējamu vāciņu | Augstums 108 mm, paredzēts 10 priekšmetstikliņiem 76 x 26 mm, 6 gab./pakā, Izgatavots no nātrija kalcija silikāta (made of sodium-lime glass), ar skrūvējamu vāciņu izgatavotu no plastmasas un PE putuplasta iekšpusē (with screw cap made of plastic and PE foam insert) (piemēram, www.carlroth.com: art.no. ETE2.1 vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
7 | Izlietojamie cimdi | Nitrila cimdi (100 gab./pakā) | M izmērs | 4 |  | 0
8 | Izlietojamie cimdi | Nitrila cimdi (100 gab./pakā) | L izmērs | 2 |  | 0
1 | Veiferu (wafer) un stikla griešanas piederumu komplekts | Veiferu (wafer) un stikla griešanas piederumu komplekts, (piemēram, kods: SKU #CSK-200M-LG http://estore.latticegear.com/ vai ekvivalents) |  | 1 |  | 0
2 | Augstas precizitātes pincešu komplekts | Augstas precizitātes, nemagnētisku pincešu komplekts (high precision standard tweezer kit: Styles 00, 2A,3C, 5 and 7, Anti-magnetic, piemēram, www.2spi.com, order code K5HSA-AB vai ekvivalents) |  | 2 |  | 0
[5 empty] | Kopā | 0
Galvenais kods
| 38437000-7 | Laboratorijas pipetes un piederumi.
Citi CPV kodi
| 33793000-5 | Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.
| 44512940-3 | Instrumentu komplekti.
| 38437000-7 | Laboratorijas pipetes un piederumi.
LU CFI atbildīgais pētnieks: Juris Purāns